Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem / Villamosmérnöki és Informatikai Kar / Villamos Energetika Tanszék
Sövény Gergely Máté / HÁROMFÁZISÚ INVERTEREK SZABÁLYOZÁSA
Önálló laboratórium
KONZULENS / Dr. Divényi Dániel / BUDAPEST, 2020

# Összefoglaló
A témám célja, hogy kutassam és bemutassam a háztartási méretű kiserőművek microgridhez történő csatlakozásának módjait és lehetőségeit. Napjainkban korszerű, elsősorban fotovoltatikus elosztott termelési egységek háromfázisú inverteren keresztül csatlakoznak a 0.4 kV-os elosztóhálózathoz, jellemzően grid-feeding üzemmódban.
Előző féléves munkám során elkészítettem egy Simulink modellt, mely bemutatja egy háromfázisú inverter működését. A modell bemenetként a mögöttes hálózat pillanatnyi fázisfeszültségeit: Usa(t), Usb(t), Usc(t), valamint az adott időpillanatban elvárt háromfázisú hatásos és meddő teljesítményt kapja meg P(t) illetve Q(t) alakban.
A hálózaton abc→dq transzformáció elvégzése után dq forgó referencia szerint végzem a szabályozást. Ennek előnye, hogy az eredendően szinuszos jelkövetési feladat állandó értékű alapjel követésre egyszerűsödik. Az ezt követő inverz transzformáció eredményeként előállnak a modulációs jelek, melyek meghajtják a háromfázisú félhíd kapcsolást.
Ebben a félévben kibővítettem ezt a modellt, hogy alkalmas legyen fázisonként függetlenül szabályozható teljesítmény alapjelek követésére, melynek célja, hogy az inverter képes legyen a kisfeszültségű elosztóhálózaton megjelenő esetleges feszültségaszimmetria kompenzálására.
Célom volt továbbá az inverter korábban ideális feszültségforrással modellezett DC oldalán jelentkező villamost jelenségeket bővebb vizsgálata, különös tekintettel a bemeneti kondenzátor termikus terhelésére és feszültségviszonyaira.
# Eszközkészlet
Munkám során a MATLAB különböző szolgáltatásait, elsősorban a dinamikus rendszerek modellezésére kifejlesztett Simulink csomagot használtam.
Modell alapú tervezési feladat révén elsősorban az átviteli blokkok és irányított információ útvonalak írják le a rendszer működését, azonban a mögöttes háromfázisú hálózatot a Simscape könyvtár eszközeivel implementáltam. Ez lehetővé teszi, hogy az inverter modell egy Kirchoff-hálózathoz csatlakozzon, melyen a villamos paraméterek dimenzióhelyesen mérhetőek, kiértékelhetőek.
# Aszimmetrikus háromfázisú rendszer
## Feszültségaszimmetria keletkezése
A kisfeszültségű háromfázisú elosztóhálózaton feszültség aszimmetria keletkezésének három fő oka lehet:
1. Aszimmetrikus fogyasztók (1f vagy 2f fogyasztók)
2. Aszimmetrikus termelők (1f inverteres PV rendszerek)
3. Aszimmetrikus hibák (1FN, 2F, 2FN zárlatok valamint 1F, 2F soros hibák)
Hálózati hibából eredő aszimmetria nem kompenzálható inverterrel, hiszen a jelenleg érvényben levő szabályozások szerint a közcélú hálózatra kapcsolódó elosztott termelőnek automatikusan észlelnie kell a hibát és le kell kapcsolódnia a hálózatról, ezzel biztosítva, hogy nem táplál rá a hibára.
Kiegyenlítetlen fogyasztásból vagy termelésből eredő feszültség aszimmetria azonban kompenzálható háromfázisú inverter segítségével, hiszen a kisfeszültségű hálózat dominánsan rezisztív impedanciaviszonyai mellett a visszatáplát hatásos teljesítmény feszültségemelkedést eredményez a csatlakozási pontban. Ez esetben teljesítményvisszatáplálás szempontjából hármom független egyfázisú inverernek tekinthető a rendszer, szabályozási köre azonban továbbra is a már korábban ismertetett szinkron forgó dq0 referencia szerinti kompenzáción alapszik. Célja ebben az esetben a DC oldalról befolyó megtermelt villamos teljesítmény szétosztása a három fázis között olyan módon, hogy a visszatáplálás hatására az aszimmetria mértéke csökkenjen, azaz fázisfeszültségek effektív értékei minél közelebb kerüljenek egymáshoz.
## Egyfázisú fogyasztó bekapcsolása
A következő szimulációban 231V effektív fázisfeszültségű 1 Ω-os rezisztív forrásimpedanciával modellezett gyenge kisfeszültségű hálózaton végzünk aszimmetrikus terheléses vizsgálatot. A terheletren hálózatba 10 kW hatásos teljesítményt táplál be az inverter szimmetrikusan, a t=0.25 sec időpillanatban a inverter csatlakozási pontjánál bekapcsol egy 20 Ω-os egyfázisú rezisztív fogyasztó, ennek hatására az A fázisban 10 V-os feszültségesés következik be. A szabályzási kör erre reagálva az eddig fázisonként 3,3 kW-os szimmetrikus visszatáplálás helyett az A fázisba 5,3 kW-ot míg a B és C fázisokba 2,3 kW-ot kezd el visszatáplálni. A háromfezisú hatásos teljesítmény továbbra is 10 kW azonban az aszimmetrikus visszatáplálásnak köszönhetően elértük, hogy a csatlakozási ponton feszültségaszimmetria nem jelentkezik.
## Aszimmetrikus feszültségviszonyok szabályozástechnikai hatása
## Az inverter topológiai felépítése nem változik, szabályozástechnikai szempontból azonban változnak az inverterrel szemben támasztott elvárásaink. Szimmetrikus feszültségviszonyok mellett állandósult állapotban a szinuszos fázisfeszültségek dq0 transzformációt követően amplitúdóval arányos d komponensre és nulla értékű q és z komponensekre bonthatóak. Ezzel szemben aszimmetrikus esetben az eddig konstans értékű forgóreferencia szerinti komponenseken megjelenik egy időben szinuszosan változó lengő tag is. Továbbiakban érdemes a d(t), q(t) és z(t) időfüggvényeket felbontani átlagértékük valamint a lengő tag alapján AC és DC komponensekre.
## [Ábra Szimmetrikus feszültségrendszer Ua(t) Ub(t) Uc(t) → Ud(t) Uq(t) Uz(t)]
## [Ábra Aszimmetrikus feszültségrendszer Ua(t) Ub(t) Uc(t) → Ud(t) Uq(t) Uz(t)]
## Szimmetrikus hálózati viszonyok mellett dq0 tartományban PI szabályzóval implementált soros kompenzátor jól tudta az ugrást követően konstans jeleket követni, maradó hiba nélkül megvalósult a dq0 forgó referencia szerinti szabályzás. A maradó dq0 komponensen maradó hiba nélküli kompenzálása szükséges ahhoz, hogy pontos teljesítmény alapjel követés megvalósulhasson és ne jelentkezzenek nemkívánatos meddő teljesítmény komponensek.
## Aszimmetrikus üzemmódban azonban a PI szabályzó már nem kielégítő, hiszen lassú dinamikája miatt az időben szinuszosan változó jelek követésére már nem alkalmas. Kismértékű aszimmetria esetén kielégítőnek bizonyulhat egy derivált taggal kiegészített PID szabályzó, mely megfelelő hangolás esetén jó dinamikával követi az alapjelet, azonban mindenképpen megjelenik valamilyen kis mértékű maradó hiba, ami aszimmetrikus meddő visszatáplálást okoz. Ennek kiküszöbölése rezonáns szabályzót használatával lehetséges, azonban féléves munkám során ezt nem implementáltam, a PID szabályzó pontatlanságából adódó 1-5%-os relatív hiba mellett is jól bemutathatóak az aszimmetrikus visszatáplálásban rejlő lehetőségek.
## Aszimmetrikus visszatáplálás hatása az inverterre
A már korábban tárgyal inverter topológia alkalmas aszimmetrikus visszatáplálásra, azonban méretezési szempontból felül kell vizsgálni korábbi feltevéseinket. Időben lüktető teljesítményáramlás hatására az alkatrészek terhelése növekszik, termikus szempontból nagyobb terhelésnek vannak kitéve. Élettartam szempontjából legkritikusabbak a DC oldali elektrolit kondenzátorok. Egy tipikus 500 V maximum DC feszültségre méretezett 470 uF kapacitású elektrolit kondenzátor ekvivalens soros ellenállása (ESR = 100...600 mΩ), a rajta keletkező wattos veszteség P = IRMS2 * ESR. A továbbiakban ESR = 250 mΩ értékkel számolunk az egyszerűség kedvéért.
Terhelés [kW]	Pa [kW]	Pb [kW]	Pc [kW]	IC RMS [A]	P cap [W]
0	3.3	3.3	3.3	3.0	2.25
2.6	5.3	2.3	2.3	5.6	7.84
5.3	7.0	1.4	1.4	8.8	19.4
9	8.0	0.9	0.9	12.6	39.7

Jól látható, hogy a két DC oldali bemeneti kondenzátorban keletkező IRMS²-el arányos összesen 80 W-os hőveszteség nem csak az inverter hatásfokát rontja, hanem az elektrolit kondenzátorok várható élettartamát is csökkentik. 10 kW hatásos teljesítmény egy fázisba történő visszatáplálása esetén a bemeneti teljesítmény 0,8%-a már a bemeneti kondenzátorokon hőveszteséggé alakul, míg szimmetrikus visszatáplálás esetén ez a veszteség mindössze 0,045%. A kondenzátor kapacitásának növelésével csökkenthető ez a veszteség, hiszen az elektrolit kondenzátorok esetében az ekvivalens soros ellenállás a kapacitással fordítottan arányos. A nagyobb kapacitású kondenzátor nagyobb felületéből adódóan termikus szempontból előnyösebb, a kisebb hőmérséklet emelkedés hosszabb várható élettartamot eredményez. Villamos szempontból fontos megjegyezni, hogy a nagyobb kapacitásnak köszönhetően kisebb lesz a kondenzátor feszültségének hullámossága, ezáltal a félhíd kapcsolások DC bemeneti feszültsége stabilabb lesz, ennek köszönhetően csökken a háromfázisú hálózatba táplált áram felharmonikus tartalma.