Háromfázisú inverterek szabályozása
Témalabor beszámoló
2020.05.29.
Sövény Gergely Máté
Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

---
Mai témák
- dq0 forgó referenciarendszer röviden
- Aszimmetria hatása és kompenzálása
- Teljesítményáramlás és DC viszonyok

---
Releváns irodalom
- Voltage-Sourced Converters in Power Systems
  (Yazdani, Iravan)
- Load sharing and power quality enhanced operation of a distributed microgrid
  (R. Majumder A. Ghosh G. Ledwich F. Zare)
- TIDA-01606 10kW 3ph Reference Design (Texas Instruments)

---
Újonnan csatlakozó HMKE-k

---
Áramköri modell (Félhíd)

---
Áramköri modell (Grid-feeding)

---
dq forgó
referencia

---
dq referencia szerinti szabályozás

---
Szimulációs eredmények

---
Aszimmetria hatása abc->dq0

---
dq referencia szerinti szabályozás

---
Aszimmetrikus
referenciajelek
előállítása

---
Szimulációs eredmények

---
Szimulációs eredmények

---
Teljesítményáramlás

---
Teljesítményáramlás

---
TIDA-01606 (10kW 3PH)

---
TIDA-01606

---
Kondenzátor
470uF 500V
250 mΩ

---
Teljesítményáramlás

---
Inverter Hatásfok
0,8 %
0,045 %

---
Háromfázisú inverterek szabályozása
Köszönöm a figyelmet!
Sövény Gergely Máté
github.com/SukuWc/SGM-Inverter
Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport