Háromfázisú inverterek szabályozása
Témalabor beszámoló
BME V1323, 2019.12.20.
Sövény Gergely Máté, Friedreich Bálint
Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport

---
HMKE-k terjedése

---
Újonnan csatlakozó HMKE-k

---
Specifikáció
- 3ph 400 VAC Cstalakozás
- 600-1000 VDC Input
- Max. 10kVA (PF>0.7) [18 A]
- Jellemző hatásfok >98%
- 1 kW/liter

---
Miért 10kW?

---
10kW 3-Phase Inverter

---
Áramköri modell

---
Áramköri modell

---
Inverter feladatai
- Hálózat állapotának figyelése
- Hálózati szinkronizáció
- Teljesítmény alapjelek követése
  - Hatásos és meddő (P, Q)
- Teljesítményfokozat vezérlése

---
Inverter szabályozás

---
Inverter szabályozás

---
Inverter szabályozás