Sövény Gergely Máté
Háromfázisú inverterek szabályozása

Tárgy: BSc Témalaboratórium
Félév: 2019/20/1
Konzulens: Divényi Dániel
A témám célja, hogy kutassam és bemutassam a háztartási méretű kiserőművek micro-gridhez történő csatlakozásának módjait és lehetőségeit. Napjainkban korszerű, elsősorban fotovoltatikus elosztott termelési egységek háromfázisú inverteren kereszül csatlakoznak a 0.4kV-os elosztóhálózathoz, jellemzően grid-feeding üzemmódban.
Féléves munkám során elkészítettem egy Simulink modellt, mely bemutatja egy háromfázisú inverter működését. A modell bemenetként a mögöttes hálózat pillanatnyi fázisfeszültségeit: Usa(t), Usb(t), Usc(t), valamint az adott időpillanatban elvárt hatásos és meddő teljesítményt kapja meg P(t) illetve Q(t) alakban.
A hálózaton abc→dq transzformáció elvégzése után dq forgó referencia szerint végzem a szabályozást. Ennek előnye, hogy az eredendően szinuszos jelkövetési feladat állandó értékű alapjel követésre egyszerűsödik. Az ezt követő inverz transzormáció eredményeként előállnak a modulációs jelek, melyek meghajtják a háromfázisú fél-híd kapcsolást.
Következő félévben a hálózati asszimetria hatását, valamint a zérussorrendű áram visszatáplálásának lehetőségét fogom vizsgálni. Célom a most elkészült modell szabályozási körének kibővítése, mely lehetővé teszi majd a fázisonként függetlenül szabályozható aszimmetrikus visszatáplálást.
Irodalomjegyzék:
1. Joan Rocabert, Alvaro Luna, Frede Blaabjerg, Pedro Rodriguez, „Control of Power Converters in AC Microgrids” IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 27, NO. 11, NOVEMBER 2012
2. Amirnaser Yazdani, Reza Iravani, „Voltage-Sourced Converters in Power Systems - Modeling, Control, and Applications” Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey